Znak sprawy: ZI.271.1.2012                                         Nowy Kawęczyn, 30.03.2012 r.
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na : „Przebudowę, dobudowę schodów zewnętrznych oraz zmianę sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na budynek użyteczności publicznej w Nowym Kawęczynie”
            Na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) przekazuję poniżej treść zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 28.03.2012r., wraz z wyjaśnieniami:
1. Proszę o podanie materiału z jakiego mają zostać wykonane projektowane parapety

wewnętrzne.

Odp. Parapety wewnętrzne można przyjąć z tworzywa (np. PCV) lub konglomeratu, w pomieszczeniach kuchennych i innych  mokrych z materiału łato zmywalnego, trwałego i odpornego na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych (np. glazura)
Jaką moc podaną w KM powinien posiadać projektowany rozdrabniacz odpadków

organicznych?

Odp. Rozdrabniacze odpadków powinny mieć moc min. 0,5 KM.

Bateria nastopna ze spryskiwaczem i wylewką powinna być wyposażona. w

mieszacz ceramiczny czy pokrętło?
Odp. Należy użyć baterii jednouchwytowej NPS z regulatorem ceramicznym.

Zmywarka do zastawy stołowej powinna być wyposażona w pompę spustową i

dozowniki detergentu i nabłyszczacza?

Odp. Zmywarka do zastawy stołowej winna mieć funkcję wyparzania. Pozostałe wyposażenie jako zalecane.

Jaki należy zamontować taboret grzewczy – gazowy czy elektryczny?

Odp. Taboret grzewczy przyjąć jako elektryczny.
Jaką należy zamontować kuchnię 4 –palnikową i 2 – palnikową – gazową czy

elektryczną? Piekarnik gazowy czy elektryczny – jakie przyjąć wymiary?

Odp. Należy przyjąć kuchnię 4 palnikową elektryczną. Piekarnik również elektryczny. Wymiarów piekarnika nie określa się. Można przyjąć 530x325 mm.
Maszyna kuchenna wieloczynnościowa – jakie czynności ma wykonać? Jakie

wydajności lub ile posiłków wydawanych będzie na dobę?

Odp. Zaleca się przyjąć następujące funkcje dla maszyny kuchennej wieloczynnościowej:
- rozdrabnianie jarzyn,

- krojenie chleba/wędlin,

- ostrzenie narzędzi.

Przyjęto ok. 80 miejsc konsumenckich i maksymalnie 1 wydarzenie eventowe na dobę. W ramach odrębnego eventu można przyjąć maksymalnie do czterech, pięciu ciepłych posiłków łącznie.

                                                  Wójt  Gminy
                                                                                          /-/ Włodzimierz Ciok

